## BOQ
แบบสรุปรายการและปริมาณงาน
โครงการ | : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบอาคาร และงานภูมิทัศน์ โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย
สถานที่ | : 132 /11 ถ.พระรามที่6 แขวง พญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
รายการ | สรุปราคาประมาณการ | [6 empty] | ประมาณราคาเมื่อวันที่
หน่วย : บาท
ลำดับที่ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | และแรงงาน
สรุปราคาประมาณการ
1 | งานเตรียมการ | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
2 | งานวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
3 | งานบ่อหน่วงน้ำ | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
5 | งานก่อสร้างงานภูมิสถาปัตย์ | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ค่าดำเนินการและกำไร | [6 empty] | 0
| รวม | [6 empty] | 0
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | [6 empty] | 0
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | [6 empty] | 0

## เตรียมการ
แบบสรุปรายการและปริมาณงาน
โครงการ | : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบอาคาร และงานภูมิทัศน์ โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย
สถานที่ | : 132 /11 ถ.พระรามที่6 แขวง พญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
รายการ | งานเตรียมการ
หน่วย : บาท
ลำดับที่ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | และแรงงาน
1 | งานเตรียมการ
1.1 | งานกั้นรั้วรอบบริเวณชั่วคราว |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | ค่าไฟฟ้า รวมติดตั้งชั่วคราว |  | เดือน |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | ค่าน้ำประปา รวมติดตั้งชั่วคราว |  | เดือน |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | โรงเก็บวัสดุชั่วคราว |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | ค่าเดินทาง |  | เดือน |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | ค่าเครื่องมือก่อสร้าง |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | ค่าทำความสะอาด |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | ค่าทำแบบ Shop drawing |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
1.9 | ค่าพนักงานควบคุมงาน |  | เดือน |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | ค่าประกันงานก่อสร้างและอากรแสตมป์ |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานเตรียมการ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## ท่อน้ำ
แบบสรุปรายการและปริมาณงาน
โครงการ | : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบอาคาร และงานภูมิทัศน์ โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย
สถานที่ | : 132 /11 ถ.พระรามที่6 แขวง พญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
รายการ | ระบบระบายน้ำ
หน่วย : บาท
ลำดับที่ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | และแรงงาน
ระบบระบายน้ำ
2 | งานวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก
2.1 | ขุดดิน รื้อถอนและขนย้าย (รวมเครื่องจักรและรถบรรทุก) |  | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | ทรายหยาบรองท่อ และถมกลับข้างท่อ |  | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | คอนกรีตหยาบรองท่อ |  | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | พื้นคอนกรีตถนน เสริม Wiremesh (คืนสภาพพื้นผิวเดิม) |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | งานพื้นผิวกระเบื้องและคอนกรีตพิมพ์ลาย (คืนสภาพผิวเดิม) |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 m |  | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | บ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝา |  | บ่อ |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | รางระบายน้ำคอนกรีต พร้อมฝาคอนกรีต |  | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | บ่อดักขยะคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมตะแกรงกันขยะ |  | บ่อ |  | 0 |  | 0 | 0
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
| รวมระบบระบายน้ำ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## บ่อ
แบบสรุปรายการและปริมาณงาน
โครงการ | : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบอาคาร และงานภูมิทัศน์ โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย
สถานที่ | : 132 /11 ถ.พระรามที่6 แขวง พญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
รายการ | บ่อหน่วงน้ำ
หน่วย : บาท
ลำดับที่ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | และแรงงาน
บ่อหน่วงน้ำ
3 | งานบ่อหน่วงน้ำ
3.1 | งานเสาเข็ม Micro Pile 18x18cm l=18.00m. |  | ต้น |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | ขุดดิน/ถมกลับ |  | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | ทรายหยาบรองท่อ และถมกลับ |  | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | คอนกรีตหยาบ |  | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด >240 KSC CYLINDER |  | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | ไม้แบบ |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | เหล็กเสริมคอนกรีต
3.7.1 | RB 9 mm. SR24 |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
3.7.2 | DB 12 mm. SD40 |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
3.7.3 | DB 16 mm. SD40 |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
3.7.4 | DB 20 mm. SD40 |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | Water stop 8" 3 ปุ่ม หนา 9.5 มม. |  | m |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | ป้องกันดินพังและสูบน้ำ |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
3.9 | ฝาเหล็กหล่อ 0.60x0.60ม. มีเฟรมป้องกันกลิ่น |  | ฝา |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานบ่อหน่วงน้ำ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## pump
แบบสรุปรายการและปริมาณงาน
โครงการ | : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบอาคาร และงานภูมิทัศน์ โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย
สถานที่ | : 132 /11 ถ.พระรามที่6 แขวง พญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
รายการ | ระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์
หน่วย : บาท
ลำดับที่ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | และแรงงาน
ระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์
4 | ปั๊มน้ำและอุปกรณ์
4.1 | ปั๊มน้ำ 6" Vertical Turbine Pump. 4 phase/380 V. |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
Max flow 300m³/h Moter power 7.5 Kw/10Hp
Speed 1450 rpm.
ระบบไฟฟ้า Low Voltage System (ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ)
4.2 | ตู้ควบคุม (SNMCC-PBS) |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
Main Feeder (สายป้อนไฟฟ้า)
4.3 | Cable (สายไฟ)NYY 16 Sq.mm. |  | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | Cable (สายไฟ)NYY 6 Sq.mm. |  | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
Raceway (ทางเดินสายไฟ)
4.5 | Dia 50mm. HDPE Class 1 / PN6 |  | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | Accessories (อุปกรณ์ประกอบ) |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
Branch Circuit (สายวงจรย่อย)
4.7 | Cable (สายไฟ)NYY 2.5 Sq.mm. |  | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
Raceway (ทางเดินสายไฟ)
4.8 | Dia 32mm. HDPA Class 1 / PN6 |  | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | Accessories (อุปกรณ์ประกอบ) |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | HDPE 80 Class PN 10 (จากเครื่องสูบน้ำ) |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดท่อ เหล็กยึดท่อ |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
4.12 | ทำความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
4.13 | Function Test / Commissioning |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## สวน
แบบสรุปรายการและปริมาณงาน
โครงการ | : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบอาคาร และงานภูมิทัศน์ โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย
สถานที่ | : 132 /11 ถ.พระรามที่6 แขวง พญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
รายการ | งานปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณ
หน่วย : บาท
ลำดับที่ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | และแรงงาน
งานปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณ
5 | งานก่อสร้างงานภูมิสถาปัตย์ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | ทางเดิน คสล.กว้าง 1 เมตร พื้นผิวคอนกรีตผสมสีขัดหยาบ |  | ตรม. |  | 0 |  | 0 | 0
ตีเส้นกันลื่น
5.2 | ลานจอดรถจักรยาน พื้นคอนกรีตขัดมันเรียบ |  | ตรม. |  | 0 |  | 0 | 0
ตีเส้นกันลื่น
5.3 | โคมไฟสนาม ชนิดติดภายนอก แสงส่องลงพื้น |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
โคมสีดำ วัสดุเป็นอลูมิเนียมไม่ขึ้นสนิม ใช้ภายนอกได้
กันน้ำกันฝุ่น ความสูง 3.00 ม.
LED 7W 3000K 560 Lumen
5.4 | สายไฟ NYY IEC10 NYY 3x2.5 with Accessries |  | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
(ใช้ตู้เมนร่วมกับระบบปั๊มน้ำ แยกเบรคเกอร์ควบคุม)
5.4 | กระบะปลูกต้นไม้ริมรั้ว คสล.สูง 0.60 ม. |  | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | รื้อถอนรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก(ปรับแนวตรง) |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | พื้นผิวทางเท้านอกรั้ว คืนสภาพทางเท้าเดิม |  | ตรม. |  | 0 |  | 0 | 0
วัสดุพื้นผิวให้ใช้ตามผิวทางเท้าเดิม
5.8 | พื้นบล็อคปูหญ้า ขนาด 25x40x8 Cm. |  | ตรม. |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0